北京交通大学唐山研究院货物、服务采购询价单

研究院用户部门：（后勤保障部）

询价起止时间：2026 年 9 月14日   至 2026 年 9 月16日 17点

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软连接 | DN50，内不锈钢材质，带外层编织网 | 30 | 个 |  |  |
| 2 | 对丝 | DN50，不锈钢 | 30 | 个 |  |  |
| 3 | 管古 | DN50，不锈钢 | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 球阀 | DN50，铜体 | 30 | 个 |  |  |
| 5 | 检修口 | 铝合金400*400 | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 保温管 | DN50 橡塑保温管B1 | 30 | 米 |  |  |
| 7 | 吊顶拆装 | 石膏板扩口/新开/恢复 | 15 | 个 |  |  |
| 8 | 软连接 | DN65，不锈钢材质，带外层编织网、配套管件 | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 人工费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、用户单位及时开展供应商资质审查工作，查询各报价供应商之间是否存在关联关系，若发现存在关联，则此次报价无效，需重新组织询价工作。

研究院用户签字：

2、供应商承诺：未联合其他关联公司共同参与本项目询价过程，并且在本项目提供报价的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目询价中做虚假承诺或者在报价中提供虚假资料，本次报价无效，并自愿接受相关处罚，以及由此带来的法律后果。

供应商项目负责人（签字）：          联系方式：

供应商单位名称（盖章）：