北京交通大学唐山研究院货物、服务采购询价单

研究院用户部门： 信息网络部

询价起止时间：2026年10月27日08:00 至2026年10月29日17:00

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调过滤网 | 604cm*614.5cm*21cm | 32 | 件 |  |  |
| 2 | 空调过滤网 | 624cm*513.5cm*21cm | 4 | 件 |  |  |
| 3 | 空调过滤网 | 920cm*532cm*20cm | 24 | 件 |  |  |
| 4 | 空调过滤网 | 462cm*868cm*20cm | 8 | 件 |  |  |
| 5 | 空调过滤网 | 415cm*349cm*46cm | 1 | 件 |  |  |
| 6 | 空调过滤网 | 710cm*475cm*10cm | 1 | 件 |  |  |
| 备注 | 材质要求：外框为铝合金框，过滤材料为合成纤维，后面为金属方孔网作支撑。滤材抗短裂，不易脱落，具有耐腐蚀，耐磨性及弹性恢复性能。 过滤效果要求：有效的拦截在过滤材料纤维中，洁净空气从另一面均匀流出，可阻挡3.0μm以上的微粒。 |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、用户单位及时开展供应商资质审查工作，查询各报价供应商之间是否存在关联关系，若发现存在关联，则此次报价无效，需重新组织询价工作。

研究院用户签字：

2、供应商承诺：未联合其他关联公司共同参与本项目询价过程，并且在本项目提供报价的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目询价中做虚假承诺或者在报价中提供虚假资料，本次报价无效，并自愿接受相关处罚，及由此带来的法律后果。

供应商项目负责人（签字）：          联系方式：

供应商单位名称（盖章）：