
北京交通大学唐山研究院货物、服务采购询价单

研究院用户部门： 信息网络部           
询价起止时间：2026年10月27日08:00 至2026年10月29日17:00
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	[bookmark: _GoBack]1
	空调过滤网
	604cm*614.5cm*21cm
	32
	件
	
	

	2
	空调过滤网
	624cm*513.5cm*21cm
	4
	件
	
	

	3
	空调过滤网
	920cm*532cm*20cm
	24
	件
	
	

	4
	空调过滤网
	462cm*868cm*20cm
	8
	件
	
	

	5
	空调过滤网
	415cm*349cm*46cm
	1
	件
	
	

	6
	空调过滤网
	710cm*475cm*10cm
	1
	件
	
	

	备注
	材质要求：外框为铝合金框，过滤材料为合成纤维，后面为金属方孔网作支撑。滤材抗短裂，不易脱落，具有耐腐蚀，耐磨性及弹性恢复性能。
过滤效果要求：有效的拦截在过滤材料纤维中，洁净空气从另一面均匀流出，可阻挡3.0μm以上的微粒。

	合计            （元）


说明：
1、用户单位及时开展供应商资质审查工作，查询各报价供应商之间是否存在关联关系，若发现存在关联，则此次报价无效，需重新组织询价工作。
研究院用户签字：

2、供应商承诺：未联合其他关联公司共同参与本项目询价过程，并且在本项目提供报价的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目询价中做虚假承诺或者在报价中提供虚假资料，本次报价无效，并自愿接受相关处罚，及由此带来的法律后果。
供应商项目负责人（签字）：          联系方式：
供应商单位名称（盖章）：

